## Outil conclueur
| P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | PT | AM | CF | E | VA | GM | D | CTX | FOS | AMO | C | AMC | MA | TIC | IPM | CAZ
cci | 0.25 | 32 | 1 | 2 | - | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 0.3 | 8 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4
di | 29 | 17 | 24 | 22 | 24 | 15 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 22 | 17 | 16 | 19 | 21 | 14 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21
ccs | 16 | 128 | 4 | 16 | - | 16 | 32 | 16 | 2 | 16 | 32 | 4 |  | 8 | 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 8 | 32
ds | 8 | 14 | 19 | 15 | 19 | 13 | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 | 17 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 | 8 | 19 | 8 | 32 | 64 | 17 | 15
diamètre (mm) | P: 30; CF: 6; GM: 18.8; CTX: 34; AMO: 24.5; C: 23; AMC: 17; MA: 28; TIC: 32; IPM: -; CAZ: 24 | - | - | - | -
CMI | 0.20508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 1.5157 | - | 0.044194 | - | 0.10284 | 8 | 6.1279 | 11.6652 | 16.455 | - | 1.4142 | - | - | - | -
CMI arrondie | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 1.52 | - | 0.04 | - | 0.1 | 8 | 6 | 12 | 16 | - | 1.41 | - | - | - | -
RSI | Sensible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | - | - | Sensible | - | Sensible | - | Sensible | Intermédi. | Intermédi. | Sensible | Sensible | - | Sensible | - | - | - | -
log cc
[14 empty] | 8 | 0.90309 | 15 | -0.15051 |  | 22 | 0.70711
[14 empty] | 16 | 1.2041 | 13 | 3.1608 |  | 14 | 11.3137
log d
[14 empty] | 15 | 1.1761 | 8 | -0.0077685 |  | 22 | -13.411
[14 empty] | 13 | 1.1139 | 16 | 1.2382 |  | 14
Pour ajouter des Ab :
- déprotéger la feuille (pas de mot de passe),
- copier la colonne Z vers la droite.
- remplir avec les données idoines les cellules de la ligne 1 à 5)
Introduire les diamètres.
La machine calcule les autres données.
ATTENTION : il ne s'agit que d'un calcul !
Pour avoir une idée de l'incertitude (importante), introduire le diamètre - 0,5 mm et le diamètre + 0,5 mm.
Cela donne une idée de la seule incertitude liée à la lecture !
Pour éditer la feuille vous pouvez supprimer les colonnes inutiles (après avoir déprotégé la feuillle (menu OUTILS puis Protection…

## INTRODUCTION
ANTIBIOGRAMME
La gestion de l'antibiogramme se prête à une analyse informatique pour :
• la conclusion de la catégorie clinique,
• la détermination de la CMI en fonction du diamètre
C'est donc un exemple tout à fait utilisable au niveau des étudiants de BTS (et même des élèves de terminale)
soit pour la construction de la feuille, soit pous sa simple utilisation.
Les données seront trouvées par exemple dans le Dictionnaire des techniques (CRDP Aquitaine).
Ces données sont :
• les diamètres critiques inférieur et supérieur
• les concentrations critiques inférieure et supérieure correspondant à ces diamètres
• la formule permettant de déterminer la CMI (qui d'ailleurs peut être remplacée par une régression linéaire…)
Malheureusement, pour certains antibiotiques, on ne dispose pas de toutes les données
(mélange de deux antibiotiques, pas de catégorie intermédaire…)
ATTENTION : la feuille ne gère pas la lecture interprétative de l'antibiogramme
(c'est-à-dire la modification des catégories cliniques déterminée par analyse de l'ensemble de
l'antibiogramme en fonction du taxon identifié)
Les différentes feuilles présentées sont :
conclueur expliqué outil de base simple
1 test par AB pour une série d'analyse de la même souche (un groupe de TP par ex)
3 test par AB pour une série d'analyses de la même souche avec à chaque fois 3 antibiogrammes
9SPT2005 (Ha) ou (Kp) pour une application réelle de l'analyse de souches
correctiosn d'antibiotiques apportées le 21 novembre 2008

## Conclueur expliqué
| P | FM | SXT | VA | GM | D | CTX | FOS
cci µg/mL | 0.25 | 32 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 32
di mm | 29 | 17 | 24 | 17 | 16 | 19 | 21 | 14
ccs µg/mL | 16 | 128 | - |  | 8 | 8 | 32 | 32
ds mm | 8 | 14 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14
diamètre (mm) | 8 | ? | 10 | 12 | 27 | 20 | 40 | 20
CMI | 16 | - | - | - | 0.088388 | 2.8284 | 0.0055243 | -
CMI arrondie | 16 | - | - | - | 0.09 | 3 | 0.01 | -
RSI | Résistant | - | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
(extrait du Microbiologie technique : Dictionnaire des techniques (CRDP))
Antibiotique sans les concentrations critiques.
Antibiotique avec une seule concentration critique.
diamètre introduit par l'utlisateur.
calcul de la CMI (approximatif).
détermination du caractère R, S ou I

## 1 test par AB
LA MÊME SOUCHE EST TESTÉE PAR UNE SÉRIE D'ÉTUDIANTS ET L'ANALYSE STATISTIQUE RÉALISÉE PAR LA FEUILLE
|  | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | P | AMX | AMO | AM | AMC | TIC | IPM | CF | MA | CAZ | CTX | CFS | S | K | GM | AN | SXT | SP | E | PT | VA | D | FOS | C | CIP | RA | FM | FA
| cci | 0.25 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 16 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 8 | 0.5 | 4 | 32 | 2
| di | 29 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 21 | 21 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 19 | 14 | 23 | 25 | 19 | 17 | 22
| ccs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 8 | 16 | - | 4 | 4 | 2 |  | 8 | 32 | 16 | 1 | 16 | 128 | 16
| ds | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 18 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 14 | 19 | 22 | 14 | 14 | 15
STATS |  | P | AMX | AMO | AM | AMC | TIC | IPM | CF | MA | CAZ | CTX | CFS | S | K | GM | AN | SXT | SP | E | PT | VA | D | FOS | C | CIP | RA | FM | FA
| moyenne | 18.8125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32 | 18.9375 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.1111 | 38 | 0
| écartype | 0.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2.5346 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8224 | 0 | 0
| max | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0
| min | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0
| CMI moyenne | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.7937 | - | - | - | - | 4.0699 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6883 | 0.0019531 | forte
| RSI moyen | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
|  | P | AMX | AMO | AM | AMC | TIC | IPM | CF | MA | CAZ | CTX | CFS | S | K | GM | AN | SXT | SP | E | PT | VA | D | FOS | C | CIP | RA | FM | FA
ZERYOUH | diamètre | P: 16; S: 20; SXT: 17; SP: 18; RA: 21; FA: 0
1 | CMI | 3.2813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4142 | - | - | - | - | 5.278 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2974 | - | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | - | - | - | Résistant | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | - | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 21; SXT: 33; SP: 19; RA: 20; FM: 38; FA: 0
2 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0314 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 22; SXT: 33; SP: 19; RA: 24; FM: 38; FA: 0
3 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.70711 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 20; SXT: 33; SP: 19; RA: 22; FM: 38; FA: 0
4 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 1.4142 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7411 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 23; SXT: 33; SP: 19; RA: 22; FM: 38; FA: 0
5 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7411 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 24; SXT: 33; SP: 19; RA: 20; FM: 38; FA: 0
6 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.35355 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0314 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 28; SXT: 33; SP: 19; RA: 16; FM: 38; FA: 0
7 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.088388 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9.1896 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Intermédiaire | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 23; SXT: 33; SP: 19; RA: 24; FM: 38; FA: 0
8 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 0.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 20; SXT: 33; SP: 19; RA: 30; FM: 38; FA: 0
9 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 1.4142 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18946 | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 20; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
10 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 1.4142 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 20; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
11 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 1.4142 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | Sensible | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; S: 19; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
12 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | 21 | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
13 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | - | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
14 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | - | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
15 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | - | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
LEBLOND | diamètre | P: 19; CFS: 0; SXT: 33; SP: 19; FM: 38; FA: 0
16 | CMI | 1.8114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | forte | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0019531 | forte
| RSI | Intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Résistant | - | - | - | - | Sensible | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensible | Résistant
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3 test par AB (2)
CHAQUE ÉTUDIANT FAIT TROIS ANTIBIOGRAMMES AVEC ENSEMENCEMENTS
DIFFÉRENTS : la feuille réalise la comparaison des trois antibiogrammes.
| P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K
cci | 0.25 | 32 | 1 | 2 | - | 8 | 8 | 8 | 8
di | 29 | 17 | 24 | 22 | 24 | 15 | 18 | 17 | 18
ccs | 16 | 128 | 4 | 16 | - | 16 | 32 | 16 | 32
ds | 8 | 14 | 19 | 15 | 19 | 13 | 12 | 15 | 12
diamètre (mm) | 10 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |  | 43
CMI | 10.7672 | 0.0007751 | 0.011842 | 0.007076 | - | 0.00048828 | 0.024803 | - | 0.024803
CMI arrondie | 11 | 0 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 0.02 | - | 0.02
RSI | Intermédiaire | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | 0 | Sensible
BERGEON | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 26 | 18 | 0 | 17 | 20
CMI | forte | 0.5 | 5.278 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Résistant | Sensible | - | - | -
diamètre | 6 | 26 | 16 | 0 | 36 | 19
CMI | 23.7759 | 0.5 | 9.1896 | forte | - | 2 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 12 | 22 | 19 | 0 | 31 | 19
CMI | 7.2458 | 3.1748 | 4 | forte | - | 2 | - | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 15.38% | 16.67% | - | 111.8% | 5% | - | - | -
LEBLOND | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 19 | 38 | 19 | 0 | 33 |  | 0
CMI | 1.8114 | 0.0019531 | 4 | forte | - | - | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | - | Résistant | - | -
diamètre | 15 | 28 | 19 | 0 | 44 |  | 0
CMI | 4 | 0.19843 | 4 | forte | - | - | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | - | Résistant | - | -
diamètre | 14 | 28 | 20 | 0 | 38 |  | 0
CMI | 4.8761 | 0.19843 | 3.0314 | forte | - | - | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | - | Résistant | - | -
max - min | 26.32% | 26.32% | 5.263% | - | 33.33% | - | - | - | -
JOSSE | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 33 |  | 0 | 47 | 22 | 0
CMI | forte | 0.019686 | - | forte | - | 0.70711 | forte | - | -
RSI | Résistant | Sensible | - | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 0 | 30 |  | 0 | 38 | 21 | 0
CMI | forte | 0.078745 | - | forte | - | 1 | forte | - | -
RSI | Résistant | Sensible | - | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 0 | 28 |  | 0 | 44 | 21 | 0
CMI | forte | 0.19843 | - | forte | - | 1 | forte | - | -
RSI | Résistant | Sensible | - | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
max - min | - | 15.15% | - | - | 19.15% | 4.545% | - | - | -
PAROLINI | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 16 |  | 21 | 0 | 45 | 22 | 0
CMI | 3.2813 | - | 2.2974 | forte | - | 0.70711 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 11 |  | 21 | 0 | 42 | 22 | 0
CMI | 8.8327 | - | 2.2974 | forte | - | 0.70711 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 13 |  | 20 | 0 | 45 | 24 | 0
CMI | 5.944 | - | 3.0314 | forte | - | 0.35355 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
max - min | 31.25% | - | 4.762% | - | 6.667% | 9.091% | - | - | -
FLAMENT | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 26 | 20 | 0 | 50 | 25
CMI | forte | 0.5 | 3.0314 | forte | - | 0.25 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 23 | 36 | 21 | 0 | 46 | 25
CMI | 0.82034 | 0.0049216 | 2.2974 | forte | - | 0.25 | - | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 15 | 40 | 21 | 0 | 50 | 25
CMI | 4 | 0.0007751 | 2.2974 | forte | - | 0.25 | - | - | -
RSI | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 53.85% | 5% | - | 8% | 0% | - | - | -
BERLINGUEZ | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 40 | 20 | 0 |  | 22
CMI | forte | 0.0007751 | 3.0314 | forte | - | 0.70711 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 31 | 20 | 0 |  | 20
CMI | forte | 0.049606 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | - | -
diamètre | P: 0; SP: 20; FA: 0; S: 23
CMI | forte | - | 3.0314 | forte | - | 0.5 | - | - | -
RSI | Résistant | - | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | - | -
max - min | - | 22.5% | 0% | - | - | 13.64% | - | - | -
IP | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 30 | 20 | 0 | 44 | 20
CMI | forte | 0.078745 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 26 | 20 | 0 | 40 | 20
CMI | forte | 0.5 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 30 | 20 | 0 | 40 | 20
CMI | forte | 0.078745 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 13.33% | 0% | - | 9.091% | 0% | - | - | -
BEAUDOUIN | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | 20
CMI | forte | 0.7937 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 27 | 19 | 0 | 44 | 19
CMI | forte | 0.31498 | 4 | forte | - | 2 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 26 | 20 | 0 | 44 | 20
CMI | forte | 0.5 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 8% | 5% | - | 2.222% | 5% | - | - | -
HANANE | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 32 | 20 | 0 | 40 | 21
CMI | forte | 0.03125 | 3.0314 | forte | - | 1 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 25 | 15 | 0 | 40 | 21
CMI | forte | 0.7937 | 12.1257 | forte | - | 1 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 25 | 17 | 0 | 42 | 21
CMI | forte | 0.7937 | 6.9644 | forte | - | 1 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 21.88% | 25% | - | 5% | 0% | - | - | -
TAREBHAT | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 22 | 20 | 0 |  | 21 |  | 30
CMI | forte | 3.1748 | 3.0314 | forte | - | 1 | - | 0.088388 | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | Sensible | -
diamètre | 0 | 24 | 20 | 0 |  | 20 |  | 30
CMI | forte | 1.2599 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | 0.088388 | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | Sensible | -
diamètre | 0 | 27 | 20 | 0 |  | 20 |  | 30
CMI | forte | 0.31498 | 3.0314 | forte | - | 1.4142 | - | 0.088388 | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | - | Sensible | - | Sensible | -
max - min | - | 22.73% | 0% | - | - | 4.762% | - | 0% | -
DOMINGUES | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 27 | 19 | 0 | 40 | 22
CMI | forte | 0.31498 | 4 | forte | - | 0.70711 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 26 | 20 | 0 | 40 | 22
CMI | forte | 0.5 | 3.0314 | forte | - | 0.70711 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
diamètre | 0 | 26 | 20 | 0 | 40 | 23
CMI | forte | 0.5 | 3.0314 | forte | - | 0.5 | - | - | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | - | - | -
max - min | - | 3.704% | 5.263% | - | 0% | 4.545% | - | - | -
BARKA | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 0 | 30 | 20 |  |  | 22 |  | 29
CMI | forte | 0.078745 | 3.0314 | - | - | 0.70711 | - | 0.125 | -
RSI | Résistant | Sensible | Intermédiaire | - | - | Sensible | - | Sensible | -
diamètre | 0 | 26 | 18 |  |  | 20 |  | 23
CMI | forte | 0.5 | 5.278 | - | - | 1.4142 | - | 1 | -
RSI | Résistant | Sensible | Résistant | - | - | Sensible | - | Sensible | -
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
max - min | - | 13.33% | 10% | - | - | 9.091% | - | 20.69% | -
CAVÉ | P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | 10 |  | 20 |  | 44 | 20 | 0
CMI | 10.7672 | - | 3.0314 | - | - | 1.4142 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | - | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 10 |  | 20 |  | 44 | 20 | 0
CMI | 10.7672 | - | 3.0314 | - | - | 1.4142 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | - | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
diamètre | 10 |  | 20 |  | 44 | 20 | 0
CMI | 10.7672 | - | 3.0314 | - | - | 1.4142 | forte | - | -
RSI | Intermédiaire | - | Intermédiaire | - | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
max - min | [8 empty] | - | bar: P to K
| P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
max - min | [8 empty] | - | bar: P to K
| P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
diamètre | P: 0
CMI | forte | - | - | - | - | - | - | - | -
RSI | Résistant | - | - | - | - | - | - | - | -
max - min | [8 empty] | - | bar: P to K
| P | FM | SP | FA | SXT | S | CFS | K | 0
diamètre
CMI | [8 empty] | - | bar: P to K
RSI | [8 empty] | - | bar: P to K
diamètre
CMI | [8 empty] | - | bar: P to K
RSI | [8 empty] | - | bar: P to K
diamètre
CMI | [8 empty] | - | bar: P to K
RSI | [8 empty] | - | bar: P to K
max - min | [8 empty] | - | bar: P to K

## 9SPT2005 (Ha)
EXEMPLE DE LA MÊME SOUCHE D'HAFNIA ALVEI POUR UNE SÉRIE D'ANTIBIOGRAMMES
|  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
| cci | 4 | 0.3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4
| di | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21
| ccs | 16 | 16 | 8 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32
| ds | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | hafnia
STATS |  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
| moyenne | 17.7143 | 9.2857 | 29.8571 | 25.6429 | 36.4286 | 31.8333 | #DIV/0! | 27.4286
| écartype | 3.5923 | 2.0164 | 1.7478 | 3.9924 | 3.6101 | 6.047 | #DIV/0! | 3.4087
| max | 21 | 12 | 32 | 30 | 40 | 39 | 0 | 30
| min | 11 | 3 | 25 | 14 | 27 | 22 | 0 | 21
| CMI moyenne | 5.7131 | 232.9168 | 1.3459 | 3.8884 | 0.019047 | 0.52973 | - | 0.43099
| RSI moyen | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | Sensible
|  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
TAREBHAT | diamètre | 16 | 10 | 30 | 24 | 39 | 39
3 | CMI | 9.1896 | 155.2303 | 1.3195 | 5.3836 | 0.0078125 | 0.044194 | - | -
| RSI | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | -
LEBLOND | diamètre | 20 | 10 | 30 | 25 | 34 | 28
4 | CMI | 3.0314 | 155.2303 | 1.3195 | 4.4164 | 0.044194 | 2 | - | -
| RSI | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | -
JOSSE | diamètre | 11 | 8 | 25 | 14 | 27 | 22
5 | CMI | 36.7583 | 483.509 | 2.639 | 39.0084 | 0.5 | 16 | - | -
| RSI | Résistant | Résistant | Sensible | Résistant | Sensible | Intermédiaire | - | -
BERLINGUEZ | diamètre | 21 | 12 | 30 | 30 | 36 | 33
6 | CMI | 2.2974 | 49.8366 | 1.3195 | 1.6407 | 0.022097 | 0.35355 | - | -
| RSI | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | -
KOL | diamètre | 20 | 10 | 30 | 25 | 36 | 36
7 | CMI | 3.0314 | 155.2303 | 1.3195 | 4.4164 | 0.022097 | 0.125 | - | -
| RSI | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | -
ANNA | diamètre | 20 | 10 | 29 | 24 | 38 | -
8 | CMI | 3.0314 | 155.2303 | 1.5157 | 5.3836 | 0.011049 | - | - | -
| RSI | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | - | -
BENOIT | diamètre | 16 | 10 | 30 | 24 | 39 | 33
9 | CMI | 9.1896 | 155.2303 | 1.3195 | 5.3836 | 0.0078125 | 0.35355 | - | -
| RSI | Intermédiaire | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | - | -
BEAUDOIN | diamètre |  | 3 | 31 | 26 | 40 |  | 0 | 25
10 | CMI | - | forte | 1.1487 | 3.6229 | 0.0055243 | - | forte | 1
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible
HERREWIN | diamètre |  | 9 | 32 | 29 | 33 |  | 0 | 27
11 | CMI | - | 273.9621 | 1 | 2 | 0.0625 | - | forte | 0.5
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible
DOMINGUEZ | diamètre |  | 9 | 32 | 28 | 36 |  | 8 | 30
12 | CMI | - | 273.9621 | 1 | 2.438 | 0.022097 | - | 80.6349 | 0.17678
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible
IP | diamètre |  | 10 | 28 | 27 | 40 |  | 0 | 30
13 | CMI | - | 155.2303 | 1.7411 | 2.972 | 0.0055243 | - | forte | 0.17678
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible
JOSSE | diamètre |  | 9 | 30 | 25 | 34 |  | 0 | 29
14 | CMI | - | 273.9621 | 1.3195 | 4.4164 | 0.044194 | - | forte | 0.25
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible
PAROLINI | diamètre |  | 10 | 30 | 28 | 38 |  | 0 | 21
15 | CMI | - | 155.2303 | 1.3195 | 2.438 | 0.011049 | - | forte | 4
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Intermédiaire
ZERYOUH | diamètre |  | 10 | 31 | 30 | 40 |  | 0 | 30
16 | CMI | - | 155.2303 | 1.1487 | 1.6407 | 0.0055243 | - | forte | 0.17678
| RSI | - | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | - | Résistant | Sensible

## 9SPT2005 (Kl)
EXEMPLE DE LA MÊME SOUCHE DE KLEBSIELLA POUR UNE SÉRIE D'ANTIBIOGRAMMES
|  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
| cci | 4 | 0.3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4
| di | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | KLEBSIELLA
| ccs | 16 | 16 | 8 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32
| ds | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15
STATS |  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
| moyenne | 0 | 21 | 31.2 | 21.5455 | 26.9 | 0 | #DIV/0! | 22.8333 | KLEBSIELLA
| écartype | 0 | 1.3416 | 1.8135 | 1.6348 | 2.079 | 0 | #DIV/0! | 2.5626
| max | 0 | 23 | 35 | 24 | 30 | 0 | 0 | 28
| min | 0 | 19 | 29 | 19 | 24 | 0 | 0 | 21 | KLEBSIELLA
| CMI moyenne | forte | 0.3 | 1.1173 | 8.7536 | 0.51763 | forte | - | 2.1189
| RSI moyen | Résistant | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Sensible | Résistant | - | Sensible
|  | AM | AMC | IPM | MA | CTX | TIC | CF | CAZ
ZERYOUH | diamètre | 0 | 22 | 32 | 22 | 28 | 0
1 | CMI | forte | 0.16998 | 1 | 8 | 0.35355 | forte | - | -
| RSI | Résistant | Sensible | Sensible | Intermédiaire | Sensible | Résistant | - | -
DOMINGUEZ | diamètre | 0 | 22 | 32 | 22 | 28 | 0
2 | CMI | forte | 0.16998 | 1 | 8 | 0.35355 | forte | - | -
| RSI | Résistant | Sensible | Sensible | Intermédiaire | Sensible | Résistant | - | -
HERREWIN | diamètre | 0 | 20 | 35 | 23 | 30 | 0
3 | CMI | forte | 0.52946 | 0.65975 | 6.5627 | 0.17678 | forte | - | -
| RSI | Résistant | Intermédiaire | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
IP | diamètre | 0 | 23 | 32 | 23 | 30 | 0
4 | CMI | forte | 0.096315 | 1 | 6.5627 | 0.17678 | forte | - | -
| RSI | Résistant | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | - | -
PAROLINI | diamètre | 0 | 21 | 29 | 20 | 26 | 0
5 | CMI | forte | 0.3 | 1.5157 | 11.888 | 0.70711 | forte | - | -
| RSI | Résistant | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Sensible | Résistant | - | -
ANNA | diamètre |  | 20 | 32 | 24 |  |  | 7 | 22
6 | CMI | - | 0.52946 | 1 | 5.3836 | - | - | 101.5937 | 2.8284
| RSI | - | Intermédiaire | Sensible | Sensible | - | - | Résistant | Sensible
BERLINGUEZ | diamètre |  | 21 |  | 23 | 24 |  | 16 | 22
7 | CMI | - | 0.3 | - | 6.5627 | 1.4142 | - | 12.6992 | 2.8284
| RSI | - | Intermédiaire | - | Sensible | Sensible | - | Intermédiaire | Sensible
FLAMENT | diamètre |  | 19 | 30 | 20 | 25 |  | 12 | 22
8 | CMI | - | 0.93444 | 1.3195 | 11.888 | 1 | - | 32 | 2.8284
| RSI | - | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Sensible | - | Résistant | Sensible
KOL | diamètre |  | 20 | 30 | 21 | 26 |  | 16 | 22
9 | CMI | - | 0.52946 | 1.3195 | 9.7521 | 0.70711 | - | 12.6992 | 2.8284
| RSI | - | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Sensible | - | Intermédiaire | Sensible
LEBLOND | diamètre |  | 23 | 29 | 20 | 27 |  | 14 | 28
10 | CMI | - | 0.096315 | 1.5157 | 11.888 | 0.5 | - | 20.1587 | 0.35355
| RSI | - | Sensible | Sensible | Intermédiaire | Sensible | - | Intermédiaire | Sensible
TAREHBAT | diamètre |  | 20 | 31 | 19 | 25 |  | 13 | 21
11 | CMI | - | 0.52946 | 1.1487 | 14.4916 | 1 | - | 25.3984 | 4
| RSI | - | Intermédiaire | Sensible | Intermédiaire | Sensible | - | Intermédiaire | Intermédiaire
diamètre
12 | CMI | bar: AM to CAZ
RSI | bar: AM to CAZ
diamètre
13 | CMI | bar: AM to CAZ
RSI | bar: AM to CAZ
diamètre
14 | CMI | bar: AM to CAZ
RSI | bar: AM to CAZ
diamètre
15 | CMI | bar: AM to CAZ
RSI | bar: AM to CAZ
diamètre
16 | CMI | bar: AM to CAZ
RSI | bar: AM to CAZ

## 2002_02_11
|  | ESCHERICHIA COLI | [6 empty] | STAPHYLOCOCCUS AUREUS
|  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA |  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA
| cci | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4
| di | 19 | 21 | 18 | 22 | 16 | 19 |  | 19 | 21 | 18 | 22 | 16 | 19
| ccs | 16 | 32 | 32 | 4 | 8 | 16 |  | 16 | 32 | 32 | 4 | 8 | 16
| ds | 14 | 15 | 12 | 17 | 14 | 14 |  | 14 | 15 | 12 | 17 | 14 | 14
STATS |  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA |  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA
| moyenne | 23.875 | 36.5 | 21.75 | 12.125 | 29.125 | 22.125 |  | 41.2 | 33.2 | 41.2 | 40.4 | 30.4 | 46.8
| écartype | 2.7999 | 5.0709 | 1.7525 | 2.5877 | 2.1671 | 4.0861 |  | 3.6332 | 4.6043 | 2.2804 | 5.7271 | 1.6733 | 4.1473
| max | 27 | 40 | 25 | 16 | 31 | 30 |  | 46 | 40 | 44 | 50 | 32 | 50
| min | 18 | 25 | 20 | 8 | 24 | 16 |  | 36 | 28 | 38 | 36 | 28 | 40
| CMI moyenne | 1.0353 | 0.018581 | 3.3636 | 15.455 | 0.04232 | 1.6818 |  | 0.0084901 | 0.058315 | 0.037595 | 0.0060872 | 0.027205 | 0.0017972
| RSI moyen | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
|  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA |  | AMX | CTX | CF | E | GM | RA
TOMASI | diamètre | 25 | 40 | 22 | 14 | 30 | 21 | HUYnh | 42 | 34 | 42 | 40 | 32 | 50
1 | CMI | 0.75786 | 0.0055243 | 3.1748 | 9.1896 | 0.03125 | 2.2974 | 1 | 0.0068012 | 0.044194 | 0.03125 | 0.0068012 | 0.015625 | 0.0007401
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
KAÏ-SIKU | diamètre | 26 | 37 | 23 | 11 | 29 | 20 | ??? | 36 | 28 | 38 | 36 | 28 | 40
2 | CMI | 0.57435 | 0.015625 | 2.5198 | 21.1121 | 0.044194 | 3.0314 | 2 | 0.035897 | 0.35355 | 0.078745 | 0.020617 | 0.0625 | 0.011842
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
LOURDESSAMY | diamètre | 22 | 38 | 25 | 13 | 30 | 24 | GAUTEY | 42 | 34 | 42 | 50 | 32 | 48
3 | CMI | 1.7411 | 0.011049 | 1.5874 | 12.1257 | 0.03125 | 1 | 3 | 0.0068012 | 0.044194 | 0.03125 | 0.00042507 | 0.015625 | 0.0012886
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
RADJA | diamètre | 24 | 38 | 20 | 11 | 29 | 22 | NAGUL | 46 | 40 | 44 | 40 | 30 | 50
4 | CMI | 1 | 0.011049 | 5.0397 | 21.1121 | 0.044194 | 1.7411 | 4 | 0.0022436 | 0.0055243 | 0.019686 | 0.0068012 | 0.03125 | 0.0007401
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
DIALLO | diamètre | 25 | 40 | 22 | 10 | 30 | 20 | HANANE | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | 46
5 | CMI | 0.75786 | 0.0055243 | 3.1748 | 27.8576 | 0.03125 | 3.0314 | 5 | 0.011842 | 0.17678 | 0.049606 | 0.020617 | 0.03125 | 0.0022436
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible | Sensible
KAMENI | diamètre | 18 | 34 | 20 | 8 | 24 | 16 |  | - | - | - | - | - | -
6 | CMI | 5.278 | 0.044194 | 5.0397 | 48.5029 | 0.25 | 9.1896 | 6 | - | - | - | - | - | -
| RSI | Intermédiaire | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Intermédiaire |  | - | - | - | - | - | -
DOSSO | diamètre | 24 | 40 | 22 | 14 | 30 | 24 |  | - | - | - | - | - | -
7 | CMI | 1 | 0.0055243 | 3.1748 | 9.1896 | 0.03125 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | -
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | - | - | - | - | - | -
MAVOUNGO | diamètre | 27 | 25 | 20 | 16 | 31 | 30 |  | - | - | - | - | - | -
8 | CMI | 0.43528 | 1 | 5.0397 | 5.278 | 0.022097 | 0.18946 | 8 | - | - | - | - | - | -
| RSI | Sensible | Sensible | Sensible | Résistant | Sensible | Sensible |  | - | - | - | - | - | -
| diamètre | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
9 | CMI | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
10 | CMI | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
11 | CMI | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
12 | CMI | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
13 | CMI | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
14 | CMI | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
diamètre
15 | CMI | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | -
| RSI | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -